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alibaba.com/product-detail/ZOYI-ZT-Y-9999-Backlight-Display_1600120171890.html
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Product Description

ZOY1 ZT-Y 9999 Counts Digital Multimeter Features:
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9999 COUNTS

Specifica Rang
DC Voltage 9.999mV/99 99mV/999 ImV/9 999V/99 99V/999 9V

Accuracy
+(05%+3)

[AC Voltage 9.999m /99 99mV/999 ImV/9.999V/99.99V/750 0V

+(1.0%+3)

DC Current 99.95uA/999. 9UAI9.999mAI99.99mA.

=(0.8%+3)

999.9mA/9.999A

= (1.0%+3)

(99 60u//060 OUATG GO0MAI99 BOmA

= (1.0%+3)

(i Cxerent 599 ImA/G 9994

=(1.2%+3)

1. Combined Auto | Manual Ranging
2. True RMS measuring multimeters
3.Rotary switch

4. Auto identify for Current dial

5. Clear display-- reverse LCD screen

59 990 £(1.0%+3)
¢ 999 90/5.999K0/99.99KQIIITIkO = (0.5%+3)
Besitnos 5 999M0 =(1.5%+3)
99 99M0 = (3.0%35)
9.999nF (5.0%+20]
Capacitance 99 99nF7999.9nF/0 999, /09.90F 1990 O = 2.0%+5)
9.999mF =(5.0%+5)
99 99121999, 91279 999KH2Z/99 99KFiZ]
requency) 999 9KHz/5.000MHz +(0.1%+2)
Duty Cycle 1%-99% E(0.1%+2)
Temperature 20°C-1000°C/-4F~1832°F =(2.5%35)
Diode/Continuty .
NCV. O
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$20.50 $19.00 $18.00 $
(@ Sample price: $21.00
Variations
Color(1): ZTY red
Instrument Counts(1)
Shipping
Al Express L. Aase ot &2mrsosont) >
Sppingtoral 5756 FREE fo 2 pieces
Cusranteed deivery by Apr 10
Protections for this product >
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